## Sheet1
| OPTIMAL_UREA_WATER_FLOW | UREA_WATER_FLOW_CONTROL | FLUE_GAS_NOX
1 | 72.1053 | 65 | 51
2 | 70.4553 | 65 | 51
3 | 70.671 | 65 | 51
4 | 76.0844 | 65 | 51
5 | 71.0476 | 65 | 55
6 | 80.3468 | 65 | 50
7 | 76.2395 | 65 | 52
8 | 76.6864 | 65 | 51
9 | 76.6864 | 65 | 51
10 | 76.6864 | 65 | 51
11 | 76.7514 | 65 | 50
12 | 70.2002 | 65 | 50
13 | 75.2502 | 65 | 50
14 | 73.2371 | 65 | 51
15 | 73.2955 | 65 | 53
16 | 76.5488 | 65 | 52
17 | 78.8802 | 65 | 52
18 | 74.4238 | 65 | 51
19 | 71.127 | 65 | 56
20 | 73.4371 | 65 | 54
21 | 77.1816 | 65 | 54
22 | 78.8823 | 65 | 55
23 | 78.7348 | 65 | 54
24 | 77.647 | 65 | 51
25 | 71.4537 | 65 | 52
26 | 79.7702 | 65 | 50
27 | 75.8467 | 65 | 52
28 | 72.2604 | 65 | 55
29 | 78.6186 | 65 | 53
30 | 70.0958 | 65 | 56
31 | 79.5426 | 65 | 53
32 | 77.187 | 65 | 53
33 | 75.9464 | 65 | 51
34 | 68.1831 | 65 | 51
35 | 71.1379 | 65 | 54
36 | 73.2143 | 65 | 51
37 | 71.3322 | 65 | 49
38 | 71.3322 | 65 | 49
39 | 75.7444 | 65 | 46
40 | 80.0319 | 52 | 49
41 | 83.651 | 47 | 46
42 | 82.2633 | 46 | 46
43 | 86.7252 | 46 | 44
44 | 88.1941 | 46 | 45
45 | 85.0614 | 46 | 46
46 | 80.1296 | 46 | 46
47 | 83.4999 | 46 | 48
48 | 83.4999 | 46 | 48
49 | 80.5511 | 46 | 48
50 | 78.749 | 46 | 48
51 | 80.0546 | 46 | 48
52 | 80.0546 | 46 | 48
53 | 82.1695 | 46 | 46
54 | 84.2782 | 46 | 47
55 | 79.1288 | 46 | 46
56 | 78.8319 | 46 | 48
57 | 79.7097 | 46 | 45
58 | 79.7097 | 46 | 45
59 | 83.5692 | 46 | 48
60 | 81.4254 | 46 | 49
61 | 79.8288 | 46 | 48
62 | 84.7795 | 46 | 47
63 | 84.5224 | 46 | 47
64 | 79.6981 | 46 | 49
65 | 79.5738 | 46 | 49
66 | 82.478 | 46 | 48
67 | 80.2433 | 46 | 48
68 | 84.497 | 46 | 48
69 | 83.4799 | 46 | 47
70 | 79.9199 | 46 | 46
71 | 80.9596 | 46 | 46
72 | 80.6018 | 46 | 49
73 | 83.0226 | 46 | 47
74 | 77.2967 | 46 | 47
75 | 79.2609 | 46 | 47
76 | 77.9272 | 46 | 49
77 | 83.2699 | 46 | 48
78 | 84.6538 | 46 | 52
79 | 86.7307 | 46 | 49
80 | 85.7089 | 46 | 49
81 | 85.7089 | 46 | 49
82 | 84.3551 | 46 | 46
83 | 81.5578 | 46 | 48
84 | 80.8524 | 46 | 47
85 | 78.9741 | 46 | 46
86 | 81.8377 | 46 | 47
87 | 81.7812 | 46 | 47
88 | 83.4336 | 46 | 46
89 | 82.7268 | 46 | 49
90 | 81.9244 | 46 | 45
91 | 65.2216 | 46 | 46
92 | 0 | 46 | 46
93 | 66.6044 | 46 | 46
94 | 0 | 46 | 43
95 | 62.3704 | 46 | 45
96 | 61.0486 | 34 | 43
97 | 61.9609 | 31 | 44
98 | 61.834 | 27 | 42
99 | 60.551 | 27 | 44
100 | 58.772 | 27 | 45
101 | 57.4567 | 27 | 43
102 | 56.3293 | 27 | 44
103 | 57.3953 | 27 | 42
104 | 57.3953 | 27 | 42
105 | 57.22 | 27 | 48
106 | 56.6304 | 27 | 44
107 | 56.8873 | 27 | 43
108 | 56.8873 | 27 | 43
109 | 60.472 | 27 | 41
110 | 60.1956 | 27 | 43
111 | 59.5031 | 27 | 41
112 | 60.4171 | 27 | 41
113 | 62.3075 | 27 | 44
114 | 61.7426 | 27 | 41
115 | 60.3297 | 27 | 42
116 | 59.2988 | 27 | 42
117 | 59.9728 | 27 | 42
118 | 59.0748 | 27 | 42
119 | 59.3949 | 27 | 46
120 | 60.0529 | 27 | 46
121 | 58.8094 | 27 | 43
122 | 59.0575 | 27 | 42
123 | 60.218 | 27 | 43
124 | 60.3146 | 27 | 42
125 | 58.7244 | 27 | 42
126 | 58.8768 | 27 | 44
127 | 58.6317 | 27 | 41
128 | 61.4641 | 27 | 41
129 | 61.9897 | 27 | 43
130 | 61.9239 | 27 | 45
131 | 60.6664 | 27 | 43
132 | 62.11 | 27 | 44
133 | 61.0403 | 27 | 45
134 | 62.239 | 27 | 47
135 | 62.4809 | 27 | 45
136 | 60.508 | 27 | 44
137 | 60.5842 | 27 | 43
138 | 59.8058 | 27 | 43
139 | 59.9539 | 27 | 43
140 | 61.0112 | 27 | 45
141 | 59.395 | 27 | 45
142 | 59.395 | 27 | 45
143 | 59.395 | 27 | 45
144 | 59.395 | 27 | 45
145 | 60.6565 | 27 | 46
146 | 60.8567 | 27 | 46
147 | 60.0541 | 27 | 48
148 | 60.4196 | 27 | 45
149 | 62.9444 | 27 | 44
150 | 62.7751 | 27 | 44
151 | 60.41 | 27 | 43
152 | 60.8048 | 27 | 43
153 | 63.3117 | 27 | 43
154 | 62.0555 | 27 | 46
155 | 63.451 | 27 | 43
156 | 63.451 | 27 | 43
157 | 63.451 | 27 | 43
158 | 63.451 | 27 | 43
159 | 63.451 | 27 | 43
160 | 63.451 | 27 | 43
161 | 63.451 | 27 | 43
162 | 63.451 | 27 | 43
163 | 61.5332 | 27 | 44
164 | 64.589 | 27 | 44
165 | 64.5218 | 27 | 48
166 | 65.0875 | 27 | 44
167 | 63.0912 | 27 | 44
168 | 63.3946 | 27 | 44
169 | 63.0341 | 27 | 44
170 | 0 | 27 | 44
171 | 62.3948 | 27 | 45
172 | 64.9654 | 27 | 44
173 | 63.1691 | 27 | 44
174 | 63.7492 | 27 | 44
175 | 64.8929 | 27 | 46
176 | 61.9975 | 27 | 45
177 | 62.1189 | 27 | 45
178 | 61.855 | 27 | 48
179 | 63.0329 | 27 | 45
180 | 63.9381 | 27 | 47
181 | 62.3014 | 27 | 47
182 | 62.0056 | 27 | 45
183 | 62.301 | 27 | 45
184 | 64.0412 | 27 | 45
185 | 64.0315 | 27 | 45
186 | 64.7662 | 27 | 47
187 | 62.9196 | 27 | 49
188 | 62.7633 | 27 | 47
189 | 65.9025 | 27 | 47
190 | 0 | 27 | 47
191 | 0 | 27 | 49
192 | 63.2239 | 27 | 48
193 | 62.2513 | 27 | 50
194 | 64.3493 | 27 | 47
195 | 62.6081 | 27 | 46
196 | 62.9463 | 27 | 46
197 | 64.9155 | 27 | 46
198 | 64.9433 | 27 | 46
199 | 64.9433 | 27 | 46
200 | 64.7703 | 27 | 48
201 | 69.2508 | 27 | 50
202 | 68.1405 | 27 | 54
203 | 85.7659 | 27 | 56
204 | 79.7276 | 28 | 57
205 | 84.6692 | 28 | 61
206 | 82.3849 | 27 | 61
207 | 81.6937 | 27 | 61
208 | 81.1212 | 27 | 61
209 | 78.7474 | 27 | 64
210 | 79.9553 | 27 | 65
211 | 81.5351 | 27 | 65
212 | 81.5351 | 27 | 65
213 | 81.5351 | 27 | 65
214 | 81.5351 | 27 | 65
215 | 81.5351 | 27 | 65
216 | 72.6289 | 27 | 55
217 | 70.7937 | 88 | 57
218 | 69.5445 | 69 | 55
219 | 76.1023 | 66 | 56
220 | 73.1808 | 66 | 56
221 | 70.1615 | 66 | 57
222 | 66.3013 | 66 | 58
223 | 73.2521 | 66 | 58
224 | 67.6569 | 66 | 60
225 | 75.518 | 66 | 60
226 | 70.8186 | 66 | 60
227 | 67.6237 | 66 | 65
228 | 70.91 | 66 | 64
229 | 77.5937 | 66 | 60
230 | 70.8643 | 65 | 60
231 | 69.5339 | 66 | 60
232 | 65.6654 | 66 | 59
233 | 62.46 | 66 | 61
234 | 60.7688 | 66 | 61
235 | 61.5052 | 66 | 62
236 | 62.4163 | 66 | 62
237 | 61.7294 | 66 | 63
238 | 62.5329 | 66 | 65
239 | 65.1547 | 66 | 61
240 | 67.1987 | 65 | 61
241 | 72.9275 | 66 | 61
242 | 74.5848 | 66 | 61
243 | 74.3357 | 66 | 61
244 | 73.2183 | 66 | 61
245 | 70.5494 | 66 | 61
246 | 66.0414 | 66 | 61
247 | 64.7527 | 65 | 62
248 | 63.2151 | 66 | 60
249 | 66.8841 | 66 | 59
250 | 62.0642 | 66 | 59
251 | 62.095 | 66 | 60
252 | 61.7331 | 66 | 63
253 | 62.3291 | 66 | 62
254 | 68.574 | 66 | 61
255 | 68.8092 | 66 | 61
256 | 62.6768 | 66 | 65
257 | 62.6197 | 66 | 62
258 | 66.8931 | 66 | 63
259 | 69.0517 | 66 | 63
260 | 69.1924 | 66 | 62
261 | 67.6747 | 66 | 61
262 | 59.2736 | 66 | 60
263 | 58.7309 | 66 | 60
264 | 58.1763 | 66 | 60
265 | 63.4671 | 66 | 60
266 | 58.0463 | 66 | 62
267 | 59.7446 | 66 | 59
268 | 59.1099 | 66 | 61
269 | 60.9881 | 66 | 61
270 | 60.9142 | 66 | 58
271 | 61.6288 | 66 | 58
272 | 61.6288 | 66 | 58
273 | 62.4358 | 66 | 59
274 | 61.5012 | 66 | 58
275 | 69.4587 | 66 | 57
276 | 68.5983 | 66 | 58
277 | 62.7527 | 66 | 56
278 | 62.0377 | 66 | 56
279 | 61.7274 | 66 | 56
280 | 65.7702 | 66 | 56
281 | 59.6435 | 66 | 58
282 | 59.2056 | 66 | 61
283 | 66.4595 | 65 | 58
284 | 68.4948 | 66 | 58
285 | 59.8771 | 66 | 58
286 | 56.1207 | 66 | 56
287 | 59.1128 | 65 | 56
288 | 58.9745 | 65 | 52
289 | 62.1531 | 65 | 52
290 | 55.313 | 66 | 48
291 | 51.3128 | 56 | 49
292 | 50.9361 | 48 | 48
293 | 54.6391 | 46 | 48
294 | 54.6983 | 46 | 49
295 | 52.4578 | 46 | 49
296 | 41.4863 | 46 | 50
297 | 40.8714 | 46 | 49
298 | 44.9064 | 46 | 45
299 | 47.23 | 46 | 45
300 | 40.986 | 33 | 44
301 | 43.5297 | 28 | 42
302 | 47.6855 | 28 | 44
303 | 49.6152 | 27 | 44
304 | 50.0963 | 27 | 45
305 | 48.7262 | 27 | 49
306 | 47.0601 | 27 | 47
307 | 48.0022 | 27 | 50
308 | 52.9944 | 27 | 50
309 | 49.0467 | 27 | 49
310 | 52.3085 | 27 | 48
311 | 51.7782 | 27 | 49
312 | 51.5525 | 27 | 49
313 | 53.4413 | 27 | 47
314 | 55.3007 | 27 | 47
315 | 54.4407 | 27 | 48
316 | 51.7761 | 27 | 49
317 | 52.5507 | 27 | 49
318 | 55.2843 | 27 | 47
319 | 56.1217 | 27 | 48
320 | 56.6744 | 27 | 47
321 | 54.5056 | 27 | 47
322 | 53.5622 | 27 | 48
323 | 55.4553 | 27 | 46
324 | 55.2826 | 27 | 46
325 | 55.4963 | 27 | 46
326 | 53.9694 | 27 | 50
327 | 52.424 | 27 | 50
328 | 53.5931 | 27 | 48
329 | 55.704 | 27 | 48
330 | 56.6821 | 27 | 49
331 | 54.6051 | 27 | 48
332 | 54.6287 | 27 | 48
333 | 54.3582 | 27 | 48
334 | 56.7039 | 27 | 47
335 | 56.178 | 27 | 47
336 | 55.8605 | 27 | 47
337 | 55.5864 | 27 | 46
338 | 55.0508 | 27 | 46
339 | 54.7416 | 27 | 47
340 | 53.653 | 27 | 47
341 | 53.1524 | 27 | 49
342 | 53.8357 | 27 | 50
343 | 53.3532 | 27 | 51
344 | 55.4004 | 27 | 51
345 | 56.8616 | 27 | 50
346 | 54.6587 | 27 | 47
347 | 54.4738 | 27 | 51
348 | 55.3931 | 27 | 51
349 | 56.2165 | 27 | 47
350 | 55.629 | 27 | 50
351 | 53.8979 | 27 | 48
352 | 52.2504 | 27 | 49
353 | 55.0717 | 27 | 49
354 | 58.0996 | 27 | 49
355 | 60.4247 | 27 | 50
356 | 61.7381 | 27 | 50
357 | 60.6612 | 27 | 53
358 | 64.7012 | 27 | 54
359 | 64.5517 | 27 | 54
360 | 62.8968 | 27 | 56
361 | 67.7905 | 27 | 57
362 | 67.6097 | 27 | 58
363 | 65.2787 | 27 | 58
364 | 74.7717 | 27 | 66
365 | 79.0472 | 157 | 60
366 | 73.4226 | 177 | 56
367 | 81.6634 | 82 | 61
368 | 82.293 | 68 | 59
369 | 81.3129 | 66 | 64
370 | 72.8172 | 65 | 64
371 | 73.5697 | 65 | 60
372 | 75.22 | 65 | 60
373 | 78.2794 | 65 | 60
374 | 82.057 | 65 | 61
375 | 71.5749 | 65 | 65
376 | 77.4361 | 65 | 65
377 | 79.2582 | 65 | 64
378 | 78.8943 | 65 | 62
379 | 78.2628 | 114 | 61
380 | 71.7336 | 121 | 64
381 | 74.7266 | 122 | 60
382 | 78.3902 | 123 | 61
383 | 81.6546 | 123 | 61
384 | 81.6546 | 123 | 61
385 | 76.0284 | 123 | 61
386 | 70.2585 | 123 | 60
387 | 68.1023 | 123 | 59
388 | 70.5786 | 123 | 59
389 | 72.8746 | 123 | 60
390 | 69.2446 | 123 | 59
391 | 73.1448 | 123 | 59
392 | 72.1616 | 123 | 61
393 | 75.757 | 123 | 60
394 | 73.3394 | 123 | 60
395 | 75.5762 | 123 | 60
396 | 75.1287 | 123 | 62
397 | 75.5383 | 123 | 61
398 | 74.6008 | 123 | 60
399 | 70.7468 | 123 | 62
400 | 64.8706 | 123 | 60
401 | 62.3621 | 123 | 59
402 | 69.6859 | 123 | 58
403 | 73.4034 | 123 | 59
404 | 70.7145 | 123 | 57
405 | 60.4125 | 123 | 58
406 | 63.1862 | 123 | 59
407 | 64.7018 | 123 | 59
408 | 76.5519 | 123 | 58
409 | 74.0014 | 123 | 58
410 | 74.2556 | 123 | 58
411 | 74.2556 | 123 | 58
412 | 77.4391 | 123 | 57
413 | 76.4083 | 123 | 57
414 | 73.7053 | 123 | 57
415 | 68.8186 | 123 | 57
416 | 65.0732 | 123 | 62
417 | 63.6442 | 123 | 62
418 | 63.5605 | 123 | 62
419 | 71.0936 | 123 | 58
420 | 73.0498 | 123 | 58
421 | 66.7868 | 123 | 61
422 | 64.6191 | 123 | 58
423 | 64.5717 | 123 | 58
424 | 71.0821 | 123 | 57
425 | 73.5114 | 123 | 57
426 | 68.8982 | 123 | 58
427 | 69.9885 | 123 | 59
428 | 75.6096 | 123 | 58
429 | 77.0543 | 123 | 59
430 | 75.1871 | 123 | 58
431 | 74.4162 | 123 | 57
432 | 70.2046 | 123 | 57
433 | 73.8469 | 123 | 59
434 | 71.3178 | 123 | 56
435 | 68.595 | 123 | 56
436 | 67.3061 | 123 | 56
437 | 72.3048 | 123 | 56
438 | 74.7089 | 123 | 55
439 | 77.6298 | 123 | 55
440 | 70.6373 | 123 | 55
441 | 69.59 | 123 | 57
442 | 71.7464 | 123 | 58
443 | 76.3897 | 123 | 56
444 | 76.9433 | 123 | 56
445 | 79.5692 | 123 | 55
446 | 68.7219 | 123 | 55
447 | 68.4193 | 123 | 56
448 | 74.166 | 123 | 56
449 | 74.4034 | 123 | 56
450 | 68.1997 | 123 | 56
451 | 67.7928 | 123 | 55
452 | 76.8899 | 123 | 55
453 | 76.6289 | 123 | 56
454 | 69.7958 | 123 | 57
455 | 69.7595 | 123 | 57
456 | 69.7595 | 123 | 57
457 | 69.7595 | 123 | 57
458 | 69.7595 | 123 | 57
459 | 69.7595 | 123 | 57
460 | 69.7595 | 123 | 57
461 | 70.7383 | 123 | 55
462 | 73.8646 | 123 | 54
463 | 74.8933 | 123 | 54
464 | 77.8475 | 123 | 54
465 | 80.1059 | 123 | 55
466 | 74.2468 | 123 | 55
467 | 70.4262 | 123 | 55
468 | 73.8927 | 123 | 57
469 | 77.2522 | 123 | 58
470 | 71.9345 | 123 | 55
471 | 69.8341 | 123 | 55
472 | 69.8341 | 123 | 55
473 | 69.8341 | 123 | 55
474 | 69.8341 | 123 | 55
475 | 69.8341 | 123 | 55
476 | 69.8341 | 123 | 55
477 | 72.8544 | 123 | 56
478 | 72.2934 | 123 | 58
479 | 77.6656 | 123 | 60
480 | 78.6922 | 123 | 57
481 | 72.1208 | 123 | 57
482 | 73.2566 | 123 | 56
483 | 72.268 | 123 | 56
484 | 80.2089 | 123 | 56
485 | 82.2366 | 123 | 54
486 | 73.301 | 123 | 56
487 | 71.8403 | 123 | 57
488 | 73.0525 | 123 | 57
489 | 78.8693 | 123 | 56
490 | 70.5888 | 123 | 59
491 | 74.4491 | 123 | 56
492 | 74.7514 | 123 | 56
493 | 72.6297 | 123 | 58
494 | 79.8261 | 123 | 56
495 | 75.8776 | 123 | 55
496 | 74.5632 | 123 | 55
497 | 71.3978 | 123 | 56
498 | 81.6297 | 123 | 56
499 | 79.6188 | 123 | 56
500 | 74.3341 | 123 | 54
501 | 75.4365 | 123 | 57
502 | 72.3569 | 123 | 57
503 | 78.1861 | 123 | 58
504 | 71.9762 | 123 | 55
505 | 71.4408 | 123 | 55
506 | 71.4408 | 123 | 55
507 | 71.4408 | 123 | 55
508 | 76.3349 | 123 | 55
509 | 76.3295 | 123 | 55
510 | 77.6232 | 123 | 54
511 | 75.9952 | 123 | 53
512 | 71.0243 | 123 | 54
513 | 70.8761 | 123 | 55
514 | 75.3602 | 123 | 55
515 | 76.861 | 123 | 54
516 | 70.5295 | 123 | 55
517 | 70.9669 | 119 | 54
518 | 76.1324 | 106 | 57
519 | 80.0002 | 104 | 56
520 | 70.8285 | 104 | 54
521 | 69.9656 | 104 | 54
522 | 75.1964 | 104 | 55
523 | 72.7654 | 104 | 58
524 | 69.9813 | 104 | 57
525 | 69.1894 | 104 | 55
526 | 77.9686 | 104 | 55
527 | 77.5164 | 104 | 57
528 | 74.8572 | 104 | 57
529 | 68.2578 | 104 | 56
530 | 72.1876 | 104 | 56
531 | 76.6567 | 104 | 56
532 | 69.3146 | 104 | 56
533 | 73.3775 | 104 | 59
534 | 68.647 | 104 | 56
535 | 75.328 | 104 | 58
536 | 70.5653 | 104 | 60
537 | 73.4769 | 104 | 62
538 | 70.2195 | 104 | 59
539 | 73.1105 | 104 | 60
540 | 71.0188 | 104 | 59
541 | 72.9103 | 104 | 58
542 | 74.9857 | 104 | 58
543 | 71.4479 | 104 | 58
544 | 71.5456 | 104 | 58
545 | 71.5456 | 104 | 58
546 | 73.2851 | 104 | 56
547 | 74.0007 | 104 | 57
548 | 73.5838 | 104 | 60
549 | 70.5104 | 104 | 59
550 | 76.7656 | 104 | 60
551 | 76.8486 | 104 | 60
552 | 75.8449 | 104 | 60
553 | 71.9468 | 104 | 62
554 | 72.0213 | 104 | 62
555 | 72.0009 | 104 | 62
556 | 72.0009 | 104 | 62
557 | 78.3212 | 104 | 57
558 | 73.48 | 104 | 58
559 | 73.1475 | 104 | 58
560 | 77.8578 | 104 | 60
561 | 76.7817 | 104 | 60
562 | 76.4049 | 104 | 59
563 | 78.0398 | 104 | 59
564 | 76.504 | 104 | 60
565 | 82.9318 | 104 | 60
566 | 76.9005 | 104 | 60
567 | 84.5333 | 104 | 61
568 | 79.5131 | 104 | 56
569 | 80.5105 | 104 | 56
570 | 83.8471 | 104 | 58
571 | 85.8972 | 104 | 55
572 | 76.0468 | 104 | 56
573 | 73.9622 | 104 | 56
574 | 76.1558 | 104 | 55
575 | 79.2797 | 104 | 58
576 | 80.7358 | 104 | 55
577 | 85.0393 | 104 | 55
578 | 76.964 | 104 | 55
579 | 83.9391 | 104 | 55
580 | 80.7519 | 104 | 55
581 | 75.1085 | 104 | 55
582 | 82.1429 | 104 | 55
583 | 74.5802 | 104 | 55
584 | 75.1008 | 104 | 55
585 | 81.187 | 104 | 61
586 | 80.4913 | 104 | 61
587 | 80.6668 | 104 | 61
588 | 80.6668 | 104 | 61
589 | 80.0895 | 104 | 61
590 | 81.9462 | 104 | 59
591 | 81.008 | 104 | 58
592 | 71.9451 | 104 | 63
593 | 71.0863 | 104 | 63
594 | 74.7503 | 104 | 57
595 | 79.0202 | 104 | 59
596 | 79.2051 | 104 | 63
597 | 82.9351 | 104 | 59
598 | 81.775 | 104 | 57
599 | 80.7067 | 104 | 60
600 | 82.3191 | 104 | 58
601 | 73.6344 | 104 | 58
602 | 72.9454 | 104 | 58
603 | 72.7533 | 104 | 61
604 | 72.778 | 104 | 57
605 | 78.1873 | 104 | 57
606 | 75.4547 | 104 | 58
607 | 72.5186 | 104 | 61
608 | 70.0555 | 104 | 60
609 | 70.2631 | 104 | 62
610 | 79.7724 | 104 | 58
611 | 80.8608 | 104 | 57
612 | 72.6879 | 104 | 59
613 | 69.7841 | 104 | 62
614 | 69.0558 | 104 | 58
615 | 77.6132 | 104 | 59
616 | 75.5424 | 104 | 57
617 | 80.3962 | 104 | 59
618 | 73.3501 | 104 | 59
619 | 74.0761 | 104 | 57
620 | 76.2441 | 104 | 56
621 | 79.0053 | 104 | 62
622 | 80.7963 | 104 | 59
623 | 74.5964 | 104 | 62
624 | 75.2582 | 104 | 62
625 | 79.6944 | 104 | 60
626 | 75.5131 | 104 | 60
627 | 81.6259 | 104 | 60
628 | 75.993 | 104 | 63
629 | 73.3983 | 104 | 62
630 | 79.1437 | 104 | 63
631 | 78.6265 | 104 | 60
632 | 77.1134 | 104 | 60
633 | 73.6297 | 104 | 58
634 | 79.5046 | 104 | 57
635 | 75.4226 | 104 | 58
636 | 80.1883 | 104 | 60
637 | 78.8689 | 104 | 62
638 | 82.7862 | 104 | 64
639 | 77.2628 | 104 | 62
640 | 80.0286 | 104 | 61
641 | 82.6268 | 104 | 60
642 | 83.824 | 104 | 60
643 | 83.824 | 104 | 60
644 | 83.824 | 104 | 60
645 | 78.4911 | 104 | 63
646 | 83.8878 | 104 | 59
647 | 80.8066 | 104 | 60
648 | 76.1265 | 104 | 61
649 | 81.7085 | 104 | 63
650 | 75.842 | 104 | 58
651 | 73.8878 | 104 | 59
652 | 78.7881 | 104 | 62
653 | 79.0113 | 104 | 58
654 | 83.4679 | 104 | 59
655 | 80.1466 | 104 | 59
656 | 75.9976 | 104 | 62
657 | 79.9814 | 104 | 62
658 | 80.0348 | 104 | 68
659 | 81.1633 | 104 | 67
660 | 80.8316 | 104 | 68
661 | 83.8384 | 104 | 67
662 | 77.9915 | 104 | 62
663 | 77.8785 | 104 | 64
664 | 74.2228 | 104 | 61
665 | 76.8301 | 104 | 63
666 | 83.9301 | 104 | 60
667 | 85.5296 | 104 | 63
668 | 81.5962 | 104 | 63
669 | 74.5336 | 104 | 62
670 | 72.6789 | 104 | 65
671 | 78.0247 | 104 | 65
672 | 80.6446 | 104 | 60
673 | 78.512 | 104 | 61
674 | 71.6974 | 104 | 58
675 | 76.672 | 104 | 59
676 | 75.1319 | 104 | 59
677 | 72.7647 | 104 | 58
678 | 71.496 | 104 | 58
679 | 71.496 | 104 | 58
680 | 74.034 | 104 | 59
681 | 72.0547 | 104 | 61
682 | 78.6188 | 104 | 60
683 | 81.1133 | 104 | 58
684 | 73.6734 | 104 | 60
685 | 73.837 | 104 | 63
686 | 79.4502 | 104 | 62
687 | 77.699 | 104 | 58
688 | 79.0172 | 104 | 55
689 | 73.0941 | 104 | 57
690 | 78.0577 | 104 | 61
691 | 77.6703 | 104 | 62
692 | 79.6396 | 104 | 60
693 | 72.1658 | 104 | 59
694 | 72.3273 | 104 | 58
695 | 73.5556 | 104 | 55
696 | 68.2078 | 104 | 55
697 | 74.4344 | 104 | 56
698 | 66.7498 | 104 | 58
699 | 71.9705 | 104 | 56
700 | 69.5154 | 104 | 55
701 | 68.4302 | 104 | 54
702 | 74.2953 | 104 | 56
703 | 72.2293 | 104 | 55
704 | 72.4451 | 104 | 54
705 | 68.7948 | 104 | 54
706 | 69.517 | 104 | 55
707 | 68.8495 | 104 | 56
708 | 69.5009 | 104 | 60
709 | 70.0743 | 104 | 60
710 | 67.3298 | 104 | 60
711 | 69.3054 | 104 | 54
712 | 66.6327 | 104 | 58
713 | 70.3994 | 104 | 58
714 | 72 | 104 | 58
715 | 70.5564 | 104 | 54
716 | 74.3906 | 104 | 56
717 | 73.5497 | 104 | 56
718 | 71.8925 | 104 | 56
719 | 77.9397 | 104 | 56
720 | 76.1223 | 104 | 56
721 | 78.4944 | 104 | 56
722 | 76.6072 | 104 | 54
723 | 75.2607 | 104 | 52
724 | 67.2541 | 104 | 54
725 | 73.2148 | 104 | 56
726 | 74.2697 | 104 | 58
727 | 74.8594 | 104 | 57
728 | 72.9422 | 104 | 54
729 | 72.6852 | 104 | 56
730 | 71.3376 | 104 | 56
731 | 70.3284 | 103 | 55
732 | 71.8738 | 103 | 54
733 | 72.5128 | 104 | 54
734 | 69.5883 | 104 | 58
735 | 71.7823 | 104 | 58
736 | 74.1364 | 104 | 58
737 | 77.1017 | 104 | 58
738 | 74.2765 | 104 | 59
739 | 77.3326 | 104 | 60
740 | 71.9387 | 104 | 60
741 | 73.9194 | 104 | 56
742 | 72.1341 | 104 | 54
743 | 73.2114 | 104 | 60
744 | 73.7029 | 104 | 56
745 | 70.5671 | 104 | 56
746 | 74.1796 | 104 | 55
747 | 69.11 | 104 | 58
748 | 71.5233 | 104 | 54
749 | 74.1378 | 104 | 58
750 | 71.9928 | 104 | 60
751 | 78.013 | 104 | 56
752 | 74.075 | 104 | 55
753 | 75.4337 | 104 | 53
754 | 73.6648 | 104 | 58
755 | 69.6732 | 104 | 56
756 | 77.9464 | 104 | 53
757 | 69.492 | 104 | 53
758 | 71.2667 | 104 | 53
759 | 68.7139 | 104 | 53
760 | 70.7997 | 104 | 56
761 | 70.7997 | 104 | 56
762 | 79.2565 | 104 | 56
763 | 79.2565 | 104 | 56
764 | 79.2565 | 104 | 56
765 | 79.2565 | 104 | 56
766 | 84.4344 | 104 | 54
767 | 79.7115 | 104 | 57
768 | 81.3852 | 104 | 57
769 | 79.8262 | 104 | 57
770 | 81.3348 | 104 | 59
771 | 87.7411 | 104 | 54
772 | 86.504 | 104 | 54
773 | 88.9535 | 104 | 56
774 | 82.1202 | 104 | 58
775 | 78.7137 | 104 | 55
776 | 86.6929 | 104 | 60
777 | 81.6141 | 104 | 55
778 | 88.8013 | 104 | 57
779 | 82.0724 | 104 | 55
780 | 87.9563 | 104 | 59
781 | 87.4966 | 104 | 57
782 | 87.595 | 104 | 58
783 | 82.6554 | 104 | 56
784 | 88.0199 | 104 | 55
785 | 89.5257 | 104 | 58
786 | 88.3051 | 104 | 55
787 | 85.6338 | 104 | 56
788 | 85.6555 | 104 | 57
789 | 77.194 | 104 | 56
790 | 76.2546 | 104 | 54
791 | 79.1387 | 104 | 57
792 | 76.4608 | 104 | 55
793 | 84.5008 | 104 | 55
794 | 77.9306 | 104 | 54
795 | 82.1466 | 104 | 53
796 | 79.7524 | 104 | 54
797 | 79.3852 | 104 | 53
798 | 78.7496 | 104 | 56
799 | 80.2006 | 104 | 52
800 | 86.4486 | 104 | 53
801 | 88.1283 | 104 | 54
802 | 79.9041 | 104 | 56
803 | 87.7102 | 104 | 57
804 | 76.8773 | 104 | 55
805 | 80.8716 | 104 | 54
806 | 78.6143 | 104 | 58
807 | 86.4074 | 104 | 51
808 | 85.7925 | 104 | 56
809 | 79.23 | 104 | 56
810 | 79.4555 | 104 | 52
811 | 83.9298 | 104 | 54
812 | 84.7839 | 104 | 54
813 | 81.8403 | 104 | 54
814 | 77.9765 | 104 | 53
815 | 77.9362 | 104 | 53
816 | 79.2436 | 104 | 50
817 | 86.5174 | 104 | 52
818 | 82.2249 | 104 | 51
819 | 86.8344 | 104 | 53
820 | 77.7268 | 104 | 55
821 | 85.0944 | 104 | 52
822 | 82.7011 | 104 | 52
823 | 83.3738 | 104 | 55
824 | 80.5574 | 104 | 50
825 | 81.6367 | 104 | 50
826 | 77.606 | 104 | 53
827 | 77.8117 | 104 | 49
828 | 80.4126 | 104 | 52
829 | 79.8408 | 104 | 51
830 | 78.6567 | 104 | 51
831 | 79.2155 | 104 | 51
832 | 78.4064 | 104 | 51
833 | 78.4064 | 104 | 51
834 | 78.4064 | 104 | 51
835 | 78.3689 | 104 | 68
836 | 83.4403 | 104 | 69
837 | 84.785 | 104 | 67
838 | 75.9944 | 104 | 60
839 | 85.0296 | 104 | 60
840 | 78.3882 | 104 | 62
841 | 83.0779 | 104 | 61
842 | 80.6663 | 104 | 62
843 | 79.407 | 104 | 60
844 | 78.9935 | 104 | 58
845 | 82.5206 | 104 | 60
846 | 86.0035 | 104 | 59
847 | 85.3899 | 104 | 59
848 | 84.0491 | 104 | 55
849 | 79.8423 | 104 | 57
850 | 78.8087 | 104 | 58
851 | 84.4815 | 104 | 58
852 | 77.1414 | 104 | 57
853 | 84.0546 | 104 | 59
854 | 84.7862 | 104 | 55
855 | 85.1372 | 104 | 55
856 | 82.175 | 104 | 56
857 | 77.1955 | 104 | 58
858 | 88.6149 | 104 | 60
859 | 81.3084 | 104 | 57
860 | 87.598 | 104 | 58
861 | 85.8411 | 104 | 59
862 | 88.7511 | 104 | 57
863 | 82.4112 | 104 | 59
864 | 84.4016 | 104 | 58
865 | 85.4225 | 104 | 54
866 | 80.3923 | 104 | 57
867 | 88.2801 | 104 | 58
868 | 81.1181 | 104 | 58
869 | 81.3515 | 104 | 61
870 | 87.9942 | 104 | 61
871 | 88.4381 | 104 | 61
872 | 85.1134 | 104 | 49
873 | 90.7322 | 104 | 51
874 | 91.1289 | 104 | 51
875 | 86.3843 | 104 | 56
876 | 88.9881 | 104 | 55
877 | 80.7883 | 104 | 55
878 | 87.5882 | 104 | 54
879 | 78.9921 | 104 | 57
880 | 80.8269 | 104 | 58
881 | 81.6473 | 104 | 56
882 | 85.6674 | 104 | 57
883 | 85.4427 | 104 | 57
884 | 89.1238 | 104 | 58
885 | 80.6101 | 104 | 58
886 | 82.8135 | 104 | 57
887 | 82.6552 | 104 | 57
888 | 88.5662 | 104 | 60
889 | 89.21 | 104 | 60
890 | 89.7699 | 104 | 60
891 | 89.3308 | 104 | 60
892 | 89.9932 | 104 | 55
893 | 89.8085 | 104 | 54
894 | 86.4956 | 104 | 55
895 | 83.361 | 104 | 55
896 | 86.7419 | 104 | 57
897 | 82.9947 | 103 | 56
898 | 91.3089 | 104 | 56
899 | 83.6869 | 104 | 60
900 | 81.6221 | 104 | 55
901 | 82.3166 | 104 | 54
902 | 86.8853 | 104 | 55
903 | 94.1217 | 104 | 52
904 | 93.2378 | 103 | 55
905 | 86.7406 | 103 | 58
906 | 85.2821 | 103 | 54
907 | 89.9084 | 104 | 53
908 | 90.3512 | 104 | 53
909 | 85.8336 | 104 | 54
910 | 80.8033 | 104 | 56
911 | 87.153 | 104 | 57
912 | 82.4385 | 104 | 56
913 | 92.6098 | 104 | 60
914 | 91.281 | 104 | 55
915 | 83.466 | 103 | 56
916 | 91.6014 | 103 | 54
917 | 86.3535 | 103 | 54
918 | 81.3186 | 103 | 55
919 | 90.7148 | 104 | 54
920 | 78.662 | 104 | 54
921 | 83.8338 | 104 | 56
922 | 86.0457 | 104 | 57
923 | 84.387 | 104 | 58
924 | 91.3046 | 103 | 55
925 | 79.8752 | 103 | 58
926 | 82.6708 | 104 | 56
927 | 79.9981 | 104 | 56
928 | 90.4263 | 103 | 58
929 | 77.393 | 104 | 56
930 | 83.0243 | 104 | 51
931 | 81.3427 | 104 | 59
932 | 77.0484 | 103 | 58
933 | 83.6881 | 104 | 55
934 | 79.8831 | 103 | 54
935 | 82.6013 | 103 | 54
936 | 80.0489 | 103 | 54
937 | 80.5874 | 103 | 52
938 | 80.4708 | 104 | 53
939 | 86.0873 | 103 | 52
940 | 84.9501 | 104 | 52
941 | 81.9755 | 104 | 55
942 | 81.9755 | 104 | 55
943 | 86.0453 | 104 | 54
944 | 86.0453 | 104 | 54
945 | 79.8799 | 104 | 59
946 | 78.265 | 104 | 59
947 | 81.8533 | 104 | 57
948 | 82.0292 | 104 | 54
949 | 88.3924 | 104 | 55
950 | 88.6671 | 104 | 54
951 | 88.1513 | 104 | 52
952 | 84.2082 | 104 | 54
953 | 78.7308 | 104 | 51
954 | 84.8141 | 104 | 56
955 | 76.7002 | 104 | 51
956 | 77.9632 | 104 | 51
957 | 76.1078 | 104 | 52
958 | 76.6588 | 104 | 53
959 | 80.2762 | 104 | 54
960 | 82.8882 | 104 | 52
961 | 77.8075 | 104 | 54
962 | 87.5451 | 104 | 52
963 | 87.2113 | 104 | 57
964 | 78.5235 | 104 | 55
965 | 88.2809 | 104 | 55
966 | 82.8673 | 104 | 55
967 | 83.6739 | 104 | 55
968 | 81.6583 | 104 | 58
969 | 88.0795 | 104 | 53
970 | 85.4285 | 104 | 55
971 | 85.5423 | 104 | 55
972 | 79.3017 | 104 | 57
973 | 83.3963 | 104 | 54
974 | 83.6687 | 104 | 55
975 | 85.4228 | 104 | 59
976 | 79.4158 | 104 | 55
977 | 79.9779 | 104 | 53
978 | 84.5799 | 104 | 55
979 | 81.733 | 104 | 56
980 | 83.8924 | 104 | 53
981 | 86.8179 | 104 | 53
982 | 86.9452 | 104 | 53
983 | 86.9731 | 104 | 53
984 | 80.4492 | 104 | 56
985 | 80.4492 | 104 | 56
986 | 80.7188 | 104 | 55
987 | 79.4736 | 104 | 55
988 | 87.352 | 104 | 53
989 | 83.8002 | 104 | 53
990 | 79.0627 | 104 | 54
991 | 86.5239 | 104 | 53
992 | 87.8698 | 104 | 53
993 | 80.5097 | 104 | 53
994 | 79.9112 | 104 | 53
995 | 80.7985 | 104 | 53
996 | 80.7985 | 104 | 53
997 | 80.7985 | 104 | 53
998 | 80.7985 | 104 | 53
999 | 80.7985 | 104 | 53
1000 | 79.5716 | 104 | 55
1001 | 87.1526 | 104 | 54
1002 | 85.4949 | 104 | 55
1003 | 85.4379 | 104 | 54
1004 | 79.3247 | 104 | 54
1005 | 79.2091 | 104 | 54
1006 | 78.5968 | 104 | 54
1007 | 77.0755 | 104 | 54
1008 | 82.9475 | 104 | 53
1009 | 76.4626 | 104 | 53
1010 | 78.7215 | 104 | 59
1011 | 88.1909 | 104 | 59
1012 | 82.7452 | 104 | 55
1013 | 88.4624 | 104 | 58
1014 | 86.6445 | 104 | 56
1015 | 78.9012 | 104 | 56
1016 | 78.4322 | 104 | 59
1017 | 85.328 | 104 | 58
1018 | 85.6536 | 104 | 54
1019 | 84.8128 | 104 | 57
1020 | 85.2322 | 104 | 57
1021 | 78.6794 | 104 | 57
1022 | 84.7529 | 104 | 57
1023 | 86.7457 | 104 | 55
1024 | 79.6499 | 104 | 51
1025 | 85.0589 | 104 | 54
1026 | 87.6224 | 104 | 56
1027 | 85.1305 | 104 | 54
1028 | 85.2973 | 104 | 54
1029 | 77.9285 | 104 | 53
1030 | 77.7312 | 104 | 55
1031 | 75.5913 | 104 | 55
1032 | 83.687 | 104 | 56
1033 | 81.3465 | 104 | 56
1034 | 78.3402 | 104 | 55
1035 | 78.8627 | 104 | 55
1036 | 82.5124 | 104 | 56
1037 | 86.0094 | 104 | 56
1038 | 85.8583 | 104 | 56
1039 | 85.4566 | 104 | 53
1040 | 85.9082 | 104 | 53
1041 | 83.7639 | 104 | 53
1042 | 84.1693 | 104 | 53
1043 | 82.4212 | 104 | 53
1044 | 76.4639 | 104 | 61
1045 | 78.1826 | 104 | 58
1046 | 82.0506 | 104 | 57
1047 | 74.8617 | 104 | 53
1048 | 61.2703 | 104 | 56
1049 | 61.6896 | 104 | 51
1050 | 66.1773 | 104 | 52
1051 | 60.987 | 104 | 53
1052 | 64.7599 | 104 | 54
1053 | 55.2769 | 104 | 52
1054 | 49.9489 | 104 | 51
1055 | 50.1188 | 104 | 53
1056 | 44.1874 | 104 | 48
1057 | 51.9665 | 104 | 48
1058 | 47.216 | 104 | 48
1059 | 40.8438 | 104 | 49
1060 | 45.0024 | 104 | 48
1061 | 45.3601 | 104 | 48
1062 | 48.7936 | 104 | 50
1063 | 45.9247 | 104 | 47
1064 | 43.6399 | 104 | 48
1065 | 42.6226 | 104 | 46
1066 | 47.7929 | 104 | 49
1067 | 42.6532 | 104 | 49
1068 | 43.4798 | 104 | 49
1069 | 44.9421 | 104 | 51
1070 | 44.5807 | 104 | 48
1071 | 47.5048 | 104 | 48
1072 | 46.7955 | 104 | 48
1073 | 48.7069 | 104 | 49
1074 | 42.2288 | 104 | 48
1075 | 42.3589 | 104 | 52
1076 | 45.0839 | 104 | 52
1077 | 49.0822 | 104 | 51
1078 | 47.3308 | 104 | 55
1079 | 41.3374 | 104 | 55
1080 | 46.2893 | 104 | 55
1081 | 45.3312 | 104 | 55
1082 | 45.9604 | 104 | 55
1083 | 45.9604 | 104 | 55
1084 | 45.9604 | 104 | 55
1085 | 45.9604 | 104 | 55
1086 | 43.3157 | 104 | 49
1087 | 48.0708 | 104 | 48
1088 | 43.3696 | 104 | 47
1089 | 44.7812 | 104 | 49
1090 | 41.5752 | 104 | 46
1091 | 42.573 | 104 | 46
1092 | 39.334 | 104 | 46
1093 | 41.5029 | 104 | 45
1094 | 36.1767 | 104 | 47
1095 | 38.13 | 104 | 47
1096 | 34.1361 | 104 | 47
1097 | 38.7631 | 104 | 47
1098 | 36.4817 | 104 | 47
1099 | 39.3016 | 104 | 48
1100 | 35.4939 | 104 | 48
1101 | 33.6782 | 104 | 49
1102 | 37.9844 | 104 | 50
1103 | 39.8861 | 104 | 51
1104 | 40.7682 | 104 | 49
1105 | 36.9046 | 104 | 53
1106 | 38.5179 | 104 | 53
1107 | 36.1254 | 104 | 53
1108 | 36.9416 | 104 | 53
1109 | 37.7136 | 104 | 53
1110 | 40.0176 | 104 | 52
1111 | 32.5833 | 104 | 50
1112 | 38.7698 | 104 | 46
1113 | 40.5103 | 104 | 48
1114 | 39.8255 | 104 | 46
1115 | 32.1179 | 104 | 48
1116 | 28.8945 | 104 | 47
1117 | 25.3241 | 103 | 49
1118 | 21.2336 | 103 | 50
1119 | 24.4485 | 89 | 48
1120 | 21.5398 | 86 | 47
1121 | 22.8913 | 85 | 48
1122 | 25.0528 | 85 | 49
1123 | 29.6486 | 85 | 45
1124 | 30.449 | 85 | 45
1125 | 27.0088 | 85 | 48
1126 | 29.032 | 85 | 43
1127 | 32.9247 | 85 | 43
1128 | 31.9807 | 85 | 43
1129 | 31.6732 | 85 | 46
1130 | 31.6732 | 85 | 46
1131 | 31.1315 | 85 | 51
1132 | 26.7151 | 85 | 47
1133 | 24.986 | 85 | 45
1134 | 32.0096 | 85 | 45
1135 | 23.3581 | 85 | 47
1136 | 28.0654 | 85 | 44
1137 | 30.0545 | 85 | 44
1138 | 27.6939 | 85 | 45
1139 | 28.5876 | 85 | 47
1140 | 28.4765 | 85 | 46
1141 | 24.8736 | 85 | 44
1142 | 25.1676 | 85 | 46
1143 | 31.7535 | 85 | 45
1144 | 29.2738 | 85 | 45
1145 | 30.3812 | 85 | 45
1146 | 30.3812 | 85 | 45
1147 | 31.2427 | 85 | 45
1148 | 32.1888 | 85 | 46
1149 | 28.1289 | 85 | 46
1150 | 28.8409 | 85 | 46
1151 | 24.235 | 85 | 44
1152 | 22.5592 | 85 | 44
1153 | 26.099 | 85 | 44
1154 | 28.7971 | 85 | 45
1155 | 30.0655 | 85 | 48
1156 | 32.8252 | 85 | 47
1157 | 28.4639 | 85 | 47
1158 | 31.0486 | 85 | 47
1159 | 36.0653 | 85 | 47
1160 | 33.367 | 85 | 48
1161 | 28.5398 | 85 | 48
1162 | 30.5108 | 85 | 47
1163 | 31.0531 | 85 | 47
1164 | 30.1941 | 85 | 48
1165 | 30.13 | 85 | 48
1166 | 26.967 | 85 | 47
1167 | 24.0988 | 85 | 47
1168 | 29.555 | 85 | 47
1169 | 31.5246 | 85 | 48
1170 | 32.4412 | 85 | 52
1171 | 29.019 | 85 | 46
1172 | 32.7512 | 85 | 46
1173 | 32.9857 | 85 | 46
1174 | 38.3946 | 85 | 46
1175 | 34.5697 | 85 | 49
1176 | 32.6161 | 85 | 51
1177 | 31.8804 | 85 | 50
1178 | 30.9567 | 85 | 46
1179 | 29.7874 | 85 | 46
1180 | 29.9806 | 85 | 46
1181 | 31.7729 | 85 | 46
1182 | 32.8037 | 85 | 46
1183 | 32.0951 | 85 | 47
1184 | 35.8749 | 85 | 47
1185 | 34.6938 | 85 | 49
1186 | 30.529 | 85 | 50
1187 | 29.7264 | 85 | 46
1188 | 30.4422 | 85 | 48
1189 | 33.0241 | 85 | 46
1190 | 34.2784 | 85 | 46
1191 | 31.2779 | 85 | 46
1192 | 27.5853 | 85 | 47
1193 | 28.7407 | 85 | 46
1194 | 32.6996 | 67 | 46
1195 | 38.4196 | 66 | 48
1196 | 38.0294 | 66 | 48
1197 | 29.8264 | 65 | 48
1198 | 32.2649 | 65 | 47
1199 | 37.0373 | 65 | 45
1200 | 31.2072 | 65 | 46
1201 | 25.3344 | 65 | 47
1202 | 27.7622 | 65 | 48
1203 | 28.6294 | 65 | 47
1204 | 31.0279 | 65 | 49
1205 | 30.0744 | 65 | 50
1206 | 26.3014 | 65 | 48
1207 | 32.3921 | 65 | 49
1208 | 33.9029 | 65 | 49
1209 | 34.1692 | 65 | 49
1210 | 32.576 | 65 | 50
1211 | 32.6143 | 65 | 50
1212 | 27.1399 | 65 | 46
1213 | 29.5859 | 65 | 46
1214 | 32.6916 | 65 | 48
1215 | 31.8234 | 65 | 47
1216 | 30.1272 | 65 | 50
1217 | 30.1388 | 65 | 50
1218 | 28.464 | 65 | 49
1219 | 29.3582 | 65 | 48
1220 | 30.2135 | 65 | 50
1221 | 27.5354 | 65 | 48
1222 | 34.5244 | 65 | 51
1223 | 32.6879 | 65 | 49
1224 | 30.9907 | 65 | 47
1225 | 26.0195 | 65 | 47
1226 | 24.0941 | 65 | 51
1227 | 24.5792 | 65 | 48
1228 | 29.3456 | 65 | 49
1229 | 31.6684 | 65 | 55
1230 | 28.9967 | 65 | 55
1231 | 25.1742 | 65 | 48
1232 | 26.6762 | 65 | 50
1233 | 32.9944 | 65 | 47
1234 | 26.8692 | 65 | 50
1235 | 31.4419 | 65 | 50
1236 | 34.9096 | 65 | 51
1237 | 27.4601 | 65 | 51
1238 | 33.1673 | 66 | 50
1239 | 33.8764 | 65 | 48
1240 | 33.5313 | 65 | 48
1241 | 30.0501 | 65 | 49
1242 | 31.7106 | 65 | 51
1243 | 35.5018 | 65 | 48
1244 | 34.0782 | 66 | 49
1245 | 30.9199 | 65 | 49
1246 | 31.3047 | 66 | 48
1247 | 32.9045 | 65 | 49
1248 | 31.7223 | 65 | 47
1249 | 29.5129 | 65 | 49
1250 | 29.6284 | 65 | 50
1251 | 29.7735 | 65 | 47
1252 | 36.6759 | 65 | 48
1253 | 31.4685 | 65 | 47
1254 | 32.9812 | 65 | 51
1255 | 29.9112 | 65 | 48
1256 | 27.2122 | 65 | 49
1257 | 33.4328 | 65 | 48
1258 | 35.6362 | 65 | 47
1259 | 27.0355 | 65 | 48
1260 | 27.414 | 65 | 50
1261 | 32.0624 | 65 | 50
1262 | 31.8201 | 65 | 50
1263 | 31.3843 | 65 | 47
1264 | 31.6685 | 65 | 47
1265 | 30.9642 | 65 | 47
1266 | 30.518 | 65 | 47
1267 | 29.9607 | 65 | 49
1268 | 29.4844 | 65 | 48
1269 | 32.3573 | 65 | 48
1270 | 28.0148 | 65 | 47
1271 | 26.4325 | 65 | 46
1272 | 28.5992 | 65 | 48
1273 | 21.6519 | 65 | 47
1274 | 23.0611 | 65 | 53
1275 | 24.2821 | 66 | 49
1276 | 25.862 | 65 | 49
1277 | 28.6858 | 65 | 48
1278 | 29.7102 | 65 | 48
1279 | 29.4412 | 65 | 49
1280 | 29.5788 | 65 | 50
1281 | 28.2787 | 65 | 49
1282 | 29.7635 | 65 | 48
1283 | 25.7791 | 65 | 48
1284 | 30.8614 | 65 | 47
1285 | 27.6557 | 65 | 49
1286 | 29.9383 | 65 | 49
1287 | 27.0318 | 65 | 47
1288 | 27.4209 | 65 | 53
1289 | 28.1608 | 65 | 53
1290 | 27.4918 | 65 | 54
1291 | 27.1422 | 65 | 52
1292 | 28.668 | 65 | 52
1293 | 28.2557 | 65 | 47
1294 | 30.8725 | 65 | 46
1295 | 30.4276 | 65 | 47
1296 | 29.521 | 65 | 47
1297 | 28.876 | 65 | 47
1298 | 28.876 | 65 | 47
1299 | 29.0649 | 65 | 47
1300 | 29.0649 | 65 | 47
1301 | 29.0649 | 65 | 47
1302 | 29.0649 | 65 | 47
1303 | 29.2016 | 65 | 47
1304 | 30.7467 | 65 | 46
1305 | 30.9398 | 65 | 46
1306 | 29.6612 | 65 | 46
1307 | 29.3755 | 65 | 52
1308 | 29.8404 | 65 | 47
1309 | 27.2338 | 65 | 48
1310 | 26.5978 | 65 | 49
1311 | 27.1965 | 65 | 48
1312 | 32.6184 | 65 | 47
1313 | 30.2501 | 65 | 49
1314 | 30.7559 | 65 | 52
1315 | 28.0065 | 65 | 45
1316 | 29.6856 | 65 | 50
1317 | 31.2648 | 65 | 50
1318 | 32.5519 | 65 | 48
1319 | 32.3142 | 65 | 48
1320 | 27.5178 | 65 | 48
1321 | 27.5178 | 65 | 48
1322 | 23.0308 | 65 | 45
1323 | 28.2888 | 65 | 49
1324 | 31.4779 | 65 | 46
1325 | 30.4743 | 65 | 47
1326 | 30.9063 | 65 | 46
1327 | 25.5379 | 65 | 47
1328 | 28.7804 | 65 | 50
1329 | 27.7399 | 65 | 51
1330 | 25.805 | 65 | 51
1331 | 33.7463 | 65 | 48
1332 | 31.4625 | 65 | 48
1333 | 28.399 | 65 | 48
1334 | 32.4088 | 65 | 50
1335 | 33.0888 | 65 | 48
1336 | 29.6198 | 65 | 46
1337 | 33.6082 | 65 | 52
1338 | 31.2053 | 65 | 46
1339 | 34.0252 | 65 | 46
1340 | 31.1703 | 65 | 45
1341 | 28.0977 | 65 | 47
1342 | 28.3922 | 65 | 49
1343 | 28.4728 | 65 | 49
1344 | 30.9078 | 65 | 45
1345 | 28.3427 | 65 | 51
1346 | 26.6789 | 65 | 47
1347 | 32.0058 | 65 | 49
1348 | 29.1361 | 65 | 49
1349 | 28.831 | 65 | 48
1350 | 32.4052 | 65 | 49
1351 | 29.1397 | 65 | 46
1352 | 31.6631 | 65 | 48
1353 | 33.4288 | 66 | 52
1354 | 31.2559 | 65 | 52
1355 | 28.6901 | 65 | 52
1356 | 28.6901 | 65 | 52
1357 | 26.1026 | 65 | 48
1358 | 26.2919 | 65 | 45
1359 | 28.902 | 65 | 46
1360 | 31.4484 | 65 | 46
1361 | 30.6383 | 65 | 45
1362 | 30.8669 | 65 | 47
1363 | 34.4652 | 65 | 48
1364 | 34.5105 | 65 | 48
1365 | 28.86 | 65 | 46
1366 | 27.302 | 65 | 45
1367 | 35.9437 | 65 | 47
1368 | 32.5593 | 65 | 49
1369 | 23.3358 | 66 | 48
1370 | 31.6093 | 65 | 45
1371 | 28.3189 | 65 | 45
1372 | 22.3215 | 65 | 49
1373 | 30.04 | 65 | 46
1374 | 31.7052 | 65 | 46
1375 | 30.8106 | 66 | 47
1376 | 33.6059 | 65 | 50
1377 | 30.3889 | 66 | 54
1378 | 33.2712 | 65 | 49
1379 | 36.6023 | 66 | 48
1380 | 32.9305 | 66 | 53
1381 | 27.2578 | 65 | 45
1382 | 27.5367 | 65 | 49
1383 | 31.0373 | 66 | 47
1384 | 28.4655 | 66 | 48
1385 | 26.9138 | 66 | 48
1386 | 33.2731 | 65 | 45
1387 | 28.8966 | 65 | 44
1388 | 27.6246 | 65 | 46
1389 | 31.9883 | 65 | 47
1390 | 29.7112 | 65 | 45
1391 | 29.8562 | 65 | 47
1392 | 29.4747 | 65 | 45
1393 | 31.6528 | 65 | 48
1394 | 27.8255 | 66 | 48
1395 | 29.158 | 66 | 47
1396 | 32.3478 | 66 | 49
1397 | 28.3928 | 66 | 52
1398 | 27.5639 | 65 | 52
1399 | 27.8454 | 66 | 50
1400 | 31.5179 | 66 | 53
1401 | 27.6339 | 65 | 45
1402 | 26.565 | 65 | 47
1403 | 27.4721 | 66 | 47
1404 | 27.8706 | 65 | 50
1405 | 32.6225 | 65 | 52
1406 | 33.4708 | 65 | 51
1407 | 26.4814 | 65 | 48
1408 | 9.7731 | 65 | 47
1409 | 0 | 65 | 45
1410 | 0 | 65 | 42
1411 | 0 | 65 | 42
1412 | 0 | 65 | 43
1413 | 0 | 65 | 42
1414 | 0 | 65 | 40
1415 | 0 | 65 | 39
1416 | 0 | 65 | 39
1417 | 0 | 65 | 38
1418 | 0 | 65 | 41
1419 | 0 | 65 | 38
1420 | 0 | 65 | 37
1421 | 0 | 65 | 37
1422 | 0 | 65 | 43
1423 | 7.9542 | 65 | 41
1424 | 0 | 65 | 41
1425 | 0 | 65 | 41
1426 | 0 | 65 | 41
1427 | 0 | 65 | 41
1428 | 0 | 65 | 41
1429 | 0 | 65 | 39
1430 | 0 | 65 | 39
1431 | 0 | 66 | 39
1432 | 0 | 66 | 38
1433 | 0 | 65 | 38
1434 | 0 | 65 | 39
1435 | 0 | 65 | 39
1436 | 0 | 65 | 38